## pH-метры
Производитель | Модель | Наименование | Тип прибора | Диапазон показаний Прибора (измерительного блока) |  |  |  | Комплект поставки | Цена продажи с НДС и поверкой, руб
|  |  |  | pH |  | ОВП (ЭДС) | Температура
|  |  |  | pH (диапазон) | pH (разрешение/погрешность)
Взор | МАРК-901 | pH-метр МАРК-901 с комбинированным электродом, с поверкой | портативный | 0 - 15 | 0.01 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 100 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, электрод комбинированный ЭСК-10601/ 7, комплект сменных элементов типа АА | 28580
Взор | МАРК-901 | pH-метр МАРК-901 с комбинированным электродом, МПН-901/903, несущей панелью НП-901, с поверкой | портативный проточный | 0 - 15 | 0.01 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 50 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, электрод комбинированный ЭСК-10601/ 7, модуль проточно-наливной МПН-901/903, несущая панель НП901, комплект сменных элементов типа АА | 67110
Взор | МАРК-901/1 | pH-метр МАРК-901/1 с раздельными электродами, с поверкой | портативный | 0 - 15 | 0.01 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 100 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, раздельные электроды ЭС-10601/ 7 и Эср-10101/ 3.0, комплект сменных элементов типа АА | 29820
Взор | МАРК-901/1 | pH-метр МАРК-901/1 с раздельными электродами, МПН-901/903, несущей панелью НП-901, с поверкой | портативный проточный | 0 - 15 | 0.01 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 50 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, раздельные электроды ЭС-10601/ 7 и Эср-10101/ 3.0, модуль проточно-наливной МПН-901/903, несущая панель НП901, комплект сменных элементов типа АА | 68350
Взор | МАРК-903 | pH-метр МАРК-903 с комбинированным электродом, с поверкой | портативный | 0 - 15 | 0.001 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 100 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, электрод комбинированный ЭСК-10601/ 7, комплект сменных элементов типа АА, кабель связи с ПК | 37640
Взор | МАРК-903 | pH-метр МАРК-903 с комбинированным электродом, МПН-901/903, несущей панелью НП-901, с поверкой | портативный проточный | 0 - 15 | 0.001 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 100 °C | блок преобразовательный с термодатчиком, электрод комбинированный ЭСК-10601/ 7, модуль проточно-наливной МПН-901/903, несущая панель НП901, комплект сменных элементов типа АА, кабель связи с ПК | 76080
Взор | МАРК-904 | pH-метр МАРК-904 с комбинированным электродом, с поверкой | стационарный | 0 - 15 | 0.001 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 50 °C | блок преобразовательный с термодатчиком и USB-кабелем, электрод комбинированный ЭСК-10601/ 7, блок питания | 38860
Взор | МАРК-904 | pH-метр МАРК-904 с раздельными электродами, с поверкой | стационарный | 0 - 15 | 0.001 / ± 0.02 | ±1000 мВ | 0 – 50 °C | блок преобразовательный с термодатчиком и USB-кабелем, раздельные электроды ЭС-10601/7 и Эср-10101/ 3.0, блок питания | 40100
Измерительная техника | ИТ-1101 | pH-метр ИТ-1101 с поверкой | портативный | - 2 - 16 | 0.01 / ± 0.05 | ±500 мВ | 0 – 100 °C | преобразователь ИТ-1101, комбинированный pH-электрод ЭСК-10609/7 (или ЭСК-10605/7) | 13070
Измерительная техника | ИТ-1101 | pH-метр ИТ-1101 с ножом для мяса, с поверкой | портативный | - 2 - 16 | 0.01 / ± 0.05 | ±500 мВ | 0 – 100 °C | преобразователь ИТ-1101, комбинированный pH-электрод Электрод ЭСК-10616 с ножевым устройством | 17420
Измерительная техника | pH-150МИ | pH-метр pH-150МИ без штатива, с поверкой | портативный | - 1 - 14 | 0.01 / ± 0.05 | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | преобразователь pH-150МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, блок сетевого питания | 18960
Измерительная техника | pH-150МИ | pH-метр pH-150МИ с поверкой | портативный | - 1 - 14 | 0.01 / ± 0.05 | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | преобразователь pH-150МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, штатив ШУ-05 с поворотным столиком, блок сетевого питания | 20130
Измерительная техника | pH-150МИ | pH-метр pH-150МИ с ножом для мяса, с поверкой | портативный | - 1 - 14 | 0.01 / ± 0.05 | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | преобразователь pH-150МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10616/7 с ножевым устройством для измерений в свежем и охлажденном мясе, блок сетевого питания | 24680
Измерительная техника | pH-150МИ | pH-метр pH-150МИ с поверкой, в кейсе (минилаборатория) | портативный | - 1 - 14 | 0.01 / ± 0.05 | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | преобразователь pH-150МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, штатив ШУ-05 с поворотным столиком, блок сетевого питания, промывалка полиэтиленовая 250 мл, стакан 100 мл ( 2шт.), флакон 125 мл (2 шт.), кейс для переноски | 24890
Note on E1: Пользователь: параметры рН-метра в целом зависят от типа применяемых электродов
Note on G10: Пользователь: только ЭДС
Note on G11: Пользователь: только ЭДС

## Иономеры
Производитель | Модель | Наименование | Тип прибора | Диапазон показаний Прибора (измерительного блока) |  |  |  |  | Комплект поставки | Цена продажи с НДС и поверкой, руб
|  |  |  | pH / дискретность | pX / дискретность | cX | ЭДС | Температура
Измерительная техника | РХ-150МИ | Иономер РХ-150МИ с поверкой | портативный | - 20 - 20 / 0.01 | - 20 - 20 / 0.01 | 10(-6)- 99 г/л | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | Преобразователь pX-150 МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, рН-электрод ЭС-10603/7, электрод сравнения ЭСр-10103, штатив ШУ-05, блок сетевого питания | 23220
Измерительная техника | РХ-150МИ минилаборатория | Иономер РХ-150МИ в кейсей, с поверкой | портативный | - 20 - 20 / 0.01 | - 20 - 20 / 0.01 | 10(-6)- 99 г/л | ±2000 мВ | - 10 – 100 °C | Преобразователь pX-150 МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, рН-электрод ЭС-10603/7, электрод сравнения ЭСр-10103, штатив ШУ-05, блок сетевого питания, промывалка полиэтиленовая 250 мл, стакан 100 мл ( 2шт.), флакон 125 мл (2 шт.), кейс для переноски | 29040
Измерительная техника | РХ-150.1МИ | Нитратомер РХ-150.1МИ с поверкой | портативный |  | 0.3 - 4.3 / 0.01 | 10(-4)- 100 г/кг |  | - 10 – 100 °C | Преобразователь pX-150.1МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, электрод сравнения ЭСр-10103, электрод мембранный ЭЛИС-121NO3, штатив ШУ-05, блок сетевого питания | 23220
Измерительная техника | РХ-150.1МИ минилаборатория | Нитратомер РХ-150.1МИ в кейсе, с поверкой | портативный |  | 0.3 - 4.3 / 0.01 | 10(-4)- 100 г/кг |  | - 10 – 100 °C | Преобразователь pX-150.1МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, электрод сравнения ЭСр-10103, электрод мембранный ЭЛИС-121NO3, штатив ШУ-05, блок сетевого питания, стаканчики 2шт.(100 мл), цилиндр мерный (50 мл), флаконы для градуировочных растворов 4 шт. (125 мл), флакон с электролитом 3,5 М KCl (15 мл), кейс для переноски | 29040
Измерительная техника | PX-150.2МИ | Анализатор натрия PX-150.2МИ, с поверкой | портативный | 0 - 12 / 0.01 | 2.36 - 7.36 / 0.01 (pNa) | 1 мкг/л - 70 г/л (cNa) | ±2000 мВ | 10 – 50 °C | Преобразователь pX-150.2МИ, электрод ЭЛИС-212Na/3, комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7, термодатчик ТДЛ-1000-06, блок гидравлический БГ-4ИТ , блок сетевого питания | 45000
Измерительная техника | ИТ-1201 | Нитратомер ИТ-1201, с поверкой | портативный |  | 0.3 - 4.3 / 0.01 | 10(-6)- 32 г/кг (г/л) | 0 - 999 мВ | 0 – 60 °C | Преобразователь ИТ-1201, термодатчик ТДЛ-30К, электрод сравнения ЭСр-10101 (либо ЭСр-10103), электрод мембранный ЭЛИС-121 NO3, штатив ШУ-05 | 23230
Измерительная техника | И-160МИ | Иономер И-160МИ, с поверкой | стационарный | - 1 - 14 / 0.001 | - 20 - 20 / 0.001 | 10(-6)- 99 г/л, г/кг, моль/л, моль/л экв. | ±3000 мВ | - 20 – 150 °C | преобразователь И-160 МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, рН-электрод ЭС-10603/7, электрод сравнения ЭСр-10103, комплект приспособлений для проведения измерений, штатив ШУ-05, блок сетевого питания | 35910
Note on E1: Пользователь: параметры иономера в целом зависят от типа применяемых электродов

## Кондуктометры
Производитель | Модель | Наименование | Тип прибора | Диапазон измерений Прибора |  |  |  |  | Комплект поставки | Цена продажи с НДС и поверкой, руб
|  |  |  | УЭП |  | TDS (общее солесодержание) | Солёность (солесодержание в пересчете на NaCl) | Температура
|  |  |  | УЭП (диапазон) | УЭП (разрешение)
Взор | МАРК-603/1 | Кондуктометр МАРК-603/1 портативный с датчиком ДП-3М, с поверкой | портативный | 0 – 100 000 мкСм/см | 0.001 мкСм/см | 0 - 100 000 мг/л | 0 - 50 000 мг/л | 0 – 75 °C | блок преобразовательный, датчик ДП-3М с кабелем 1м, комплект элементов типа АА | 44950
Взор | МАРК-603 | Кондуктометр МАРК-603 портативный с датчиком ДП-015, с поверкой | портативный проточный | 0 – 2 000 мкСм/см | 0.001 мкСм/см | 0 - 1000 мг/л |  | 0 – 75 °C | блок преобразовательный, датчик ДП-015 с кабелем 1 м, кювета проточная, комплект элементов типа АА, кабель связи с ПК | 82120
Взор | МАРК-603 | Кондуктометр МАРК-603 портативный с датчиком ДП-15, с поверкой | портативный проточный | 0 – 20 000 мкСм/см | 0.001 мкСм/см | 0 - 10 000 мг/л |  | 0 – 75 °C | блок преобразовательный, датчик ДП-15 с кабелем 1 м, кювета проточная, комплект элементов типа АА, кабель связи с ПК | 82120
Измерительная техника | КП-150МИ | Кондуктометр КП-150МИ портативный с датчиком ДЭ-01, датчиком ДЭ-02, с поверкой | портативный | 0.1 - 1000 мкСм/см; 10 - 20 000 мкСм/см | 0.001; 0.01; 0.1; 1 мкСм/см |  | 20 мкг/л - 12 г/л | 5 – 50 °C | Преобразователь КП-150МИ, датчик ДЭ-01 (для измерений УЭП чистых вод от 0,1 до 1000 мкСм/см), датчик ДЭ-02. (для измерений в широком диапазоне УЭП от 10 до 20000 мкСм/см), проточная ячейка, блок сетевого питания. | 36290
Измерительная техника | КП-150.1МИ | Кондуктометр КП-150.1МИ портативный с датчиком ДЭ-01, с поверкой | портативный | 0.1 - 1000 мкСм/см; | 0.001; 0.01; 0.1 мкСм/см |  | 20 мкг/л - 10 000 мг/л | 5 – 50 °C | Преобразователь КП-150МИ, датчик ДЭ-01 (для измерений УЭП чистых вод от 0,1 до 1000 мкСм/см), проточная ячейка, блок сетевого питания. | 29040
Измерительная техника | КП-150.2МИ | Кондуктометр КП-150.2МИ портативный с датчиком ДЭ-02, с поверкой | портативный | 10 - 20 000 мкСм/см | 0.01; 0.01; 1 мкСм/см |  | 20 мкг/л - 12 г/л | 5 – 50 °C | Преобразователь КП-150МИ, датчик ДЭ-02. (для измерений в широком диапазоне УЭП от 10 до 20000 мкСм/см), проточная ячейка, блок сетевого питания. | 29040
Note on F7: Пользователь: зависит от диапазона и используемого датчика
Note on F8: Пользователь: зависит от диапазона измерения
Note on F9: Пользователь: зависит от диапазона измерения

## Анализаторы кислорода
Производитель | Модель | Наименование | Тип прибора | Диапазон измерений Прибора |  |  |  | Комплект поставки | Цена продажи с НДС и поверкой, руб
|  |  |  | Концентрация растворенного кислорода |  | Уровень насыщения кислородом (УНК) | Температура
|  |  |  | КРК (диапазон) | КРК (разрешение)
Взор | МАРК-302М | Анализатор растворенного кислорода МАРК-302М, с поверкой | портативный | 0 - 20 мг/л | 0.001 мг/л | 0 - 200 % насыщ. | 0 – 50 °C | блок преобразовательный, кислородный датчик с кабелем 1,5 м, электролит, комплект запасных частей датчика, комплект химических реактивов для приготовления "нулевого" раствора, комплект элементов типа АА | 53080
Взор | МАРК-303М | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303М, с поверкой | портативный | 0 - 20 мг/л | 0.0001 мг/л | 0 - 200 % насыщ. | 0 – 50 °C | блок преобразовательный, кислородный датчик с кабелем 5 м, электролит, комплект запасных частей датчика, комплект химических реактивов для приготовления "нулевого" раствора, комплект элементов типа АА, кабель связи с ПК | 58560
Взор | МАРК-302Т | Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т с проточной кюветой, с поверкой | портативный проточный | 0 - 10 мг/л | 0.001 мг/л |  | 0 – 50 °C | Блок преобразовательный, кислородный датчик с кабелем 1,5 м, кювета проточная, электролит, комплект сменных элементов, комплект элементов типа АА | 96690
Взор | МАРК-303Т | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303Т с проточной кюветой, с поверкой | портативный проточный | 0 - 10 мг/л | 0.0001 мг/л |  | 0 – 50 °C | Блок преобразовательный, кислородный датчик с кабелем 1,5м, кювета проточная, электролит, комплект сменных элементов, комплект элементов типа АА, кабель связи с ПК | 113130
Взор | МАРК-404 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-404 без датчиков, с поверкой | стационарный | 0 - 10 мг/л | 0.001 мг/л |  |  | блок преобразовательный | 47460